PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC

KIỂM TRA HỌC KỲ II ( NĂM HỌC 2023 – 2024 )

Môn :Công nghệ 9   (   Thời gian :  45 Phút )

Đề chính thức

GV ra đề: Nguyễn Phước Tráng

Đơn vị : Trường THCS Võ Thị Sáu

MA TRẬN CÔNG NGHỆ 9

| Cấp độ Tên Chủ đề (nội dung, chương…) | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng thấp |  | Vận dụng cao |  | Tổng Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL |  |
| Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn | C4 0.5đ |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 0.5đ 0,5 ... điểm=...% |
| Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn | C2,C3 1đ |  |  |  |  |  |  |  | 2 1đ |
| Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn |  |  |  |  |  |  |  | C13 1đ | 1 1đ |
| Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà | C1,6,7,8 2đ |  | C5,C9 1đ | C11 2đ |  |  |  |  | 7 5đ |
| Kiểm tra an toàn mạng điên trong nhà | C10 0.5đ |  |  |  |  | C12 2đ |  |  | 3- 2,5đ 4,0 |
| TỔNG SỐ CÂU | 8 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 13 |
| TỔNG SỐ ĐIỂM | 4 |  | 1 | 2 |  | 2,0 |  | 1 | 10,0 |
| Tỷ lệ % | 40% |  | 30 % |  |  | 20 % |  | 10 % | 100 % |

BẢNG  ĐẶC TẢ

| Đơn vị kiến thức. | Mức độ kiến thức kĩ năng cần đánh giá. | Số câu hỏi TL | Số câu hỏi TN |
| --- | --- | --- | --- |
| Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn | Nhận biết được những dụng cụ, thiết bị có trong mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn |  | 1 C4 |
| Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn | Nhận biết được những dụng cụ, thiết bị có trong mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn. Biết được ứng dụng của nó. |  | 2 C2,C3 |
| Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn | Vận dụng cao: vẽ được sơ đồ nguyên lí mạch điện gồm: 1 cầu chì,1 công tắc 2 cực,1 công tắc tắc 3 cực điều khiền 2 đèn | 1 C13 |  |
| Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà | -Biết được công dụng của các phụ kiện đi kèm với ống PVC. -Biết được ưu điểm ,nhược điểm của mạng điệnlắp đặt kiểu nổi và kiểu ngầm. -Hiểu được yêu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạng điện dây dẫn kiểu nổi. | 1 C11 | 6 C6,7,8 C1 C5,9 |
| Kiểm tra an toàn mạng điên trong nhà | -Biết được thiết bị cần kiểm tra cách điện là gì Vận dụng thấp: vận dụng được cách kiểm tra cách điện để kiểm tra mức độ an toàn của mạng điện trong nhà. | 1 C12 | 1 C10 |

III. ĐỀ KIỂM TRA

| Họ và tên HS ........................................... Lớp .... Trường THCS ........................ |  | KIỂM TRA HỌC KỲ II (2023 – 2024) MÔN : Công nghệ 9 Thời gian làm bài : 45 phút | Mã phách |
| --- | --- | --- | --- |
| Số báo danh: | Phòng thi : |  |  |

| Điểm | Chữ ký của giám khảo | Chữ ký của giám thị | Mã phách |
| --- | --- | --- | --- |

I.TRẮC NGHIỆM  ( 5,0 điểm )

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1:Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm có nhược điểm:

A. khó sửa chửa.					B. tránh được ảnh huởng xấu của môi trường.

C. dễ sửa chửa					D.  có tính thẩm mỹ .

Câu2.Khi lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần sử dụng bao nhiêu bảng điện?

A. 1 bảng điện.           B. 2 bảng điện.            C. 3 bảng điện.                  D. 4 bảng điện.

Câu 3:Mạch điện dùng 1công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn nhằm mục đích:

A.	chỉ để chiếu sáng bình thường.		B. sử dụng lắp đặt mạch điện cầu thang.

C.	để an toàn điện.	                          	D. chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn.

Câu  4:Vật liệu, thiết bị nào sau đây không có trong “Lắp mạch điện 2 cực điều khiển 2 đèn”

A.băng cách điện.		B.bảng điện .	  C. giấy ráp		D. công tắc 3 cực.

Câu  5:  Phát biểu sau đây đúng với yêu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạng điện dây dẫn kiểu nổi là:

A. bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ  0.5m - 1 m.

B. đường dây dẫn song song với vật kiến trúc.

C. tổng tiết diện của dây dẫn trong ống phải vuợt quá 40 % tiết diện ống.

D. khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh không cần phải thêm kẹp ống.

Câu 6: Công dụng của ống nối tiếp là:

A. nối 2 ống vuông góc với nhau.

B. được dùng để nối tiếp 2 ống luồn dây với nhau.

C. được sử dụng để phân nhánh dây dẫn.

D. kẹp đỡ ống.

Câu 7: Kẹp đỡ ống luồn dây dẫn dùng để làm gì?

A. Nối 2 ống vuông góc.						B. Cố định ống luồn dây dẫn.

C.  Nối tiếp 2 ống luồn dây lại với nhau.			D. Để phân nhánh dậy dẫn.

Câu  8: Công dụng của ống chữ T là:

A. để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ.

B. để phân nhánh dây dẫn.

C. để nối tiếp 2 ống luồn dây.

D. để  khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau.

Câu 9: Bảng điện của mạng điện trong nhà phải cách mặt đất tối thiểu là:

A.	1 m - 2 m.			                       B. 1,3 m - 1,5 m.

C. 2,3 m - 3,3 m.	                                       D. 0,5 m - 1 m.

Câu 10:Kiểm tra cách điện của mạng điện là:

A. kiểm tra cầu chì

B. kiểm tra cầu dao,công tắc

C. kiểm tra ổ cắm điện

D. kiểm tra ống luồn dây

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 11: Em hãy trình bày các yêu cầu về  phương pháp lắp đặt kiểu nổi? (2điểm)

Câu 12: Em hãy trình bày cách kiểm tra an toàn điện về đồ dung điện ? (2điểm)

Câu 13:  Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lí  mạch điện gồm: 1 cầu chì,1 công tắc 2 cực,1 công tắc tắc 3 cực điều khiền 2 đèn ?  (1 điểm)

I.V. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI KÌ II-NH:2023-2024

Môn: công nghệ- Lớp: 9

I. Phần trắc nghiệm:(5 điểm)

Mỗi câu đúng được (0,5đ)

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 | Câu 8 | Câu 9 | Câu10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | D | B | B | B | A | B | D |

II. Phần tự luận: (5 điểm)

| Câu | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 11 (2,0 đ) Câu 12 2đ | - Đường đi dây phải song song với vật kiến trúc( tường nhà, cột, xà...), cao hơn mặt đất khoảng 2,5m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm. - Tổng diện tích dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện của ống. - Bảng điện cách mặt đất 1,3-1,5m. - Khi đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp đỡ ống. - Không luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một ống. - Đường xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn dây qua ống sứ, mỗi ống luồn một dây, hai đầu ống sứ phải cách tường 10mm. +Các bộ phận bằng cao su,chất dẻo,thủy tinh…phải nguyên vẹn không sứt vỡ,,chi tiết nào vỡ phải thay ngay. +Dây dẵn điện không được hở cách điện +Phải kiểm tra định kì các đồ dùng điện | 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1đ 0,5đ 0,5đ |

Câu 13: Sơ  đồ lắp đặt mạch điện :Một công tắc ba cực điều khiển  hai  đèn.               (1đ)

| Họ và tên HS ........................................... Lớp .... Trường THCS ........................ |  | KIỂM TRA HỌC KỲ II (2023 – 2024) MÔN : Công nghệ 9 Thời gian làm bài : 45 phút | Mã phách |
| --- | --- | --- | --- |
| Số báo danh: | Phòng thi : |  |  |

| Điểm | Chữ ký của giám khảo | Chữ ký của giám thị | Mã phách |
| --- | --- | --- | --- |

I.TRẮC NGHIỆM  ( 5,0 điểm )

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong những câu sau:

Câu 1:Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm có nhược điểm:

A. khó sửa chửa.					B. tránh được ảnh huởng xấu của môi trường.

C. dễ sửa chửa					D.  có tính thẩm mỹ .

Câu2.Khi lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần sử dụng bao nhiêu bảng điện?

A. 1 bảng điện.           B. 2 bảng điện.            C. 3 bảng điện.                  D. 4 bảng điện.

Câu 3:Mạch điện dùng 1công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn nhằm mục đích:

A.	chỉ để chiếu sáng bình thường.		B. sử dụng lắp đặt mạch điện cầu thang.

C.	để an toàn điện.	                          	D. chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn.

Câu  4:Vật liệu, thiết bị nào sau đây không có trong “Lắp mạch điện 2 cực điều khiển 2 đèn”

A.băng cách điện.		B.bảng điện .	  C. giấy ráp		D. công tắc 3 cực.

Câu  5:  Phát biểu sau đây đúng với yêu cầu kĩ thuật của lắp đặt mạng điện dây dẫn kiểu nổi là:

A. bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ  0.5m - 1 m.

B. đường dây dẫn song song với vật kiến trúc.

C. tổng tiết diện của dây dẫn trong ống phải vuợt quá 40 % tiết diện ống.

D. khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh không cần phải thêm kẹp ống.

Câu 6: Công dụng của ống nối tiếp là:

A. nối 2 ống vuông góc với nhau.

B. được dùng để nối tiếp 2 ống luồn dây với nhau.

C. được sử dụng để phân nhánh dây dẫn.

D. kẹp đỡ ống.

Câu 7: Kẹp đỡ ống luồn dây dẫn dùng để làm gì?

A. Nối 2 ống vuông góc.						B. Cố định ống luồn dây dẫn.

C.  Nối tiếp 2 ống luồn dây lại với nhau.			D. Để phân nhánh dậy dẫn.

Câu  8: Công dụng của ống chữ T là:

A. để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng nối rẽ.

B. để phân nhánh dây dẫn.

C. để nối tiếp 2 ống luồn dây.

D. để  khi nối 2 ống luồn dây vuông góc với nhau.

Câu 9: Bảng điện của mạng điện trong nhà phải cách mặt đất tối thiểu là:

A.	1 m - 2 m.			                       B. 1,3 m - 1,5 m.

C. 2,3 m - 3,3 m.	                                       D. 0,5 m - 1 m.

Câu 10:Kiểm tra cách điện của mạng điện là:

A. kiểm tra cầu chì

B. kiểm tra cầu dao,công tắc

C. kiểm tra ổ cắm điện

D. kiểm tra ống luồn dây

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 11: Em hãy trình bày các yêu cầu về  phương pháp lắp đặt kiểu nổi? (2điểm)

Câu 12: Em hãy trình bày cách kiểm tra an toàn điện về đồ dung điện ? (2điểm)

Câu 13:  Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lí  mạch điện gồm: 1 cầu chì,1 công tắc 2 cực,1 công tắc tắc 3 cực điều khiền 2 đèn ?  (1 điểm)